## wwtf
Station Name | 11041-002 City of Kyle and Aquasource
TCEQ Segment No. | 1810
TCEQ Station Id No. | 20486
Monitoring Type | Wastewater effluent
Latitude 29.969940 | Longitude -97.831670
Date and 24 hour time
| Parameter | 2008-05-27 | 2008-08-13 | 2008-11-04 | 2009-02-25 | 2011-04-26 | 2011-05-31 | 2011-06-14 | 2011-07-19 | 2011-08-16 | 2011-09-20
Parameter | Code | 1423 | 1310 | 1106 | 1249 | 1211 | 1222 | 1109 | 1208 | 1129 | 1309
Rainfall (Inches)* within last 7 days |  | 0.02" | 0.03" | 0.02" | 0.00" | 0.00" | 0.00" | 0.00" | 0.00" | 0.00" | 0.00"
=============================== | ============ | ============ | ============ | ============ | ============ | ============ | ============ | ============ | ============ | ============ | ============
Flow (cfs) | 00061 | 3.33 | 3 | 2.24 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | 3.6
E coli (organisms/100 mL) | 31699 | <1 | 27 | 12 | <1 | 2170 | 4840 | 1970 | 180 | 2850 | >4840
Suspended Solids (mg/L) | 00530 | 4 | 4.3 | 6.3 | 8.7 | 22 | 5.1 | 5 | 23.6 | 19.6 | 11.3
pH | 00400 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.2
Temperature (C) | 00010 | 27.5 | 29.9 | 26.9 | 23 | 26.8 | 28 | 28.6 | 30.1 | 30.8 | 30.3
Dissolved Oxygen (mg/L) | 00300 | 8.02 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.5
Conductivity (umhos/cm) | 00094 | 1282 | 1170 | 1210 | 1160 | 1210 | 1150 | 1150 | 1230 | 1150 | 1220
Total Phosphorus (mg/L) | 00665 | 4.07 | 5.7 | 4.63 | 4.11 | 3.82 | 3.69 | 4.01 | 4.12 | 5.22 | 3.5
Nitrate-N (mg/L) | 00620 | 15.1 | 23.8 | 12.4 | 15.2 | 29.6 | 25.6 | 23.7 | 26.5 | 33.8 | 22.8
Chloride (mg/L) | 00940 | 167 | 149 | X | 142 | 150 | 142 | 142 | 158 | 133 | 157
Sulfate (mg/L) | 00945 | 94.2 | 97 | X | 83.3 | 107 | 89.2 | 79.5 | 91 | 76 | 77.8
Ammonia-N (mg/L) | 00610 | 4.21 | 0.21 | 0.28 | 0.5 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.28 | 0.26
BOD (mg/L) | 00310 | 4.5 | <2.1 | 2.4 | <2.1 |  | 2 | 2 | 1 | 4 | 2
CBOD (mg/L) | 80082 | 5.2 | <2.1 | <2.1 | <2.1 |  | 2 | 1 | 2 | 3 | <1
COD (mg/L) | 00335 | <20.0 | <20 | 48.9 | 50.4 |  | 22.1 | 20.8 | 21.4 | 34 | 15.1
TKN | 00625 | 2011-05-31: 1.23; 2011-06-14: 1.21; 2011-07-19: 1.15; 2011-08-16: 3.04; 2011-09-20: 1.33
*Rainfall data reported from National Climatic Data Center (NCDC) Preliminary Monthly Climate Data at Austin Bergstrom
Date and 24 hour time
| Parameter | 2011-10-18 | 2011-11-15 | 2011-12-06 | 2012-01-11 | 2/114/2012 | 2012-03-28 | 2012-04-18 | 2012-05-02 | 2012-06-19 | 2012-07-11
Parameter | Code | 1442 | 1143 | 1522 | 1256 | 1030 | 1156 | 1032 | 1414 | 1313 | 1127
Rainfall (Inches)* within last 7 days |  | 0.00" | 0.75 | 2.09" | 0.63" | 0.3" | 0.28" | 0.02" | 0.00" | 0.00" | 1.07"
=============================== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
Flow (cfs) | 00061 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 4.6
E coli (organisms/100 mL) | 31699 | 10 | 150 | 15 | 11 | 100 | 1600 | 88 | 150 | 72 | 1990
Suspended Solids (mg/L) | 00530 | 16 | 13 | 5.8 | 15.4 | 12.5 | 3.5 | 5.1 | 12.5 | 7.1 | 200
pH | 00400 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4
Temperature (C) | 00010 | 27.1 | 27.2 | 21.8 | 22 | 21.1 | 23.2 | 24.6 | 26.2 | 28.8 | 29.6
Dissolved Oxygen (mg/L) | 00300 | 8.4 | 7.3 | 8.9 | 8.6 | 9.1 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 7.4
Conductivity (umhos/cm) | 00094 | 1160 | 1270 | 1190 | 1220 | 1110 | 1090 | 1210 | 1240 | 1070 | 1230
Total Phosphorus (mg/L) | 00665 | 4.42 | 4.95 | 2.88 | 4.88 | 1.96 | 2.85 | 3.54 | 3.83 | 4.76 | 8.94
Nitrate-N (mg/L) | 00620 | 29.9 | 28.4 | 22 | 27.5 | 15.4 | 17.8 | 20 | 23.3 | 19.5 | 19.1
Chloride (mg/L) | 00940 | 149 | 144 | 129 | 142 | 120 | 115 | 144 | 152 | 164 | 153
Sulfate (mg/L) | 00945 | 92.3 | 84.8 | 100 | 80.4 | 89.4 | 91.8 | 101 | 104 | 104 | 98.6
Ammonia-N (mg/L) | 00610 | 0.25 | <0.20 | <0.20 | 0.7 | <0.2 | 0.35 | 0.22 | 0.46 | 0.3 | 1.7
BOD (mg/L) | 00310 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 32
CBOD (mg/L) | 80082 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14
COD (mg/L) | 00335 | 27.7 | 46.6 | 19.6 | 21.8 | 15.1 | 15.1 | 35.1 | 44 | 24 | 292
TKN | 00625 | 1.32 | 2.1 | 1.24 | 2.5 | 1.07 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 12
*Rainfall data reported from National Climatic Data Center (NCDC) Preliminary Monthly Climate Data at Austin Bergstrom
Date and 24 hour time
| Parameter | 2012-07-17 | 2012-08-29 | 2012-09-25 | 2012-10-17 | 2012-11-28 | 2012-12-26 | 2013-01-29 | 2013-02-13 | 2013-03-27 | 2013-04-17
Parameter | Code | 1127 | 929 | 1131 | 1302 | 1038 | 1313 | 1103 | 1041 | 1044 | 1318
Rainfall (Inches)* within last 7 days |  | 2.78" | 0.17" | 0.00" | 0.25" | 0.00" | 0.00" | 0.02" | 0.54" | 0.02" | 0.00"
=============================== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
Flow (cfs) | 00061 |  | 3.8 | 4 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 2.2
E coli (organisms/100 mL) | 31699 | 470 | 54 | 820 | 1200 | >4840 | 220 | 5 | 21 | 90 | 33
Suspended Solids (mg/L) | 00530 |  | 6.1 | 7.71 | 14 | 12.9 | 7.67 | 3.4 | 5.7 | 12.2 | 4.7
pH | 00400 |  | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4
Temperature (C) | 00010 |  | 29.3 | 29.7 | 28.7 | 24.9 | 21.6 | 23.8 | 22.5 | 22.9 | 25.4
Dissolved Oxygen (mg/L) | 00300 |  | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 8.6 | 7.9 | 8.5 | 8 | 8.7 | 8.1
Conductivity (umhos/cm) | 00094 |  | 1260 | 1290 | 1240 | 1440 | 1270 | 1230 | 1200 | 1260 | 963
Total Phosphorus (mg/L) | 00665 |  | 4.44 | 4.96 | 0.78 | 4.18 | 5.2 | 2.05 | 4.02 | 3.77 | 2.9
Nitrate-N (mg/L) | 00620 |  | 24.6 | 28.6 | 15.2 | 24.6 | 28.3 | 7.2 | 26.6 | 23 | 11.9
Chloride (mg/L) | 00940 |  | 169 | 159 | 166 | 173 | 174 | 152 | 153 | 168 | 169
Sulfate (mg/L) | 00945 |  | 87 | 97.3 | 90.3 | 136 | 79.4 | 90.4 | 92.1 | 95.9 | 96.6
Ammonia-N (mg/L) | 00610 |  | 0.65 | 0.35 | 1.07 | 14.9 | 0.24 | 2.37 | 0.11 | 0.22 | 1.88
BOD (mg/L) | 00409 |  | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2
CBOD (mg/L) | 00412 |  | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2
COD (mg/L) | 00421 |  | 50.7 | 21.8 | 39.6 | 52.9 | 28.4 | 21.8 | 37.3 | 29.3 | 14.8
TKN | 00625 |  | <4.00 | <0.20 | 2.52 | 20.8 | <0.20 | 3.53 | <0.20 | <0.20 | 2.73
*Rainfall data reported from National Climatic Data Center (NCDC) Preliminary Monthly Climate Data at Austin Bergstrom
Station Name | 11041-002 City of Kyle and Aquasource
TCEQ Segment No. | 1810
TCEQ Station Id No. | 20486
Monitoring Type | Wastewater effluent
Latitude 29.969940 | Longitude -97.831670
Date and 24 hour time
| Parameter | 2013-05-14 | 2013-06-11 | 2013-07-10 | 2013-07-31 | 2013-08-07 | 2013-09-10 | 2013-09-18 | 2013-10-01 | 2013-11-05 | 2013-12-11
Parameter | Code | 1628 | 1430 | 1405 | 1122 | 1400 | 1344 | 1457 | 1324 | 1417 | 1109
Rainfall (Inches)* within last 7 days |  | 1.08" | 0.06" | 0.02" | 0.40" | 0.00" | 0.23" | 0.85" | 1.9" | 3.17" | 0.00"
=============================== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
Flow (cfs) | 00061 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 2.7 | 7 | 2.7
E coli (organisms/100 mL) | 31699 | 26 | 42 | 1 | 110 | 130 | 1700 | 290 | 33 | 5 | 3
Suspended Solids (mg/L) | 00530 | 3.7 | 2.8 | 5.5 |  | 17 | 9.5 |  | 3.4 | 1.6 | 12.3
pH | 00400 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4
Temperature (C) | 00010 | 26.6 | 28.3 | 29.1 | 29.6 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 29.2 | 23.9 | 21.6
Dissolved Oxygen (mg/L) | 00300 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 9.1
Conductivity (umhos/cm) | 00094 | 1240 | 1110 | 1440 | 1270 | 1280 | 1250 | 1220 | 1290 | 810 | 1190
Total Phosphorus (mg/L) | 00665 | 2 | 3.59 | 2.11 |  | 4.93 | 5.46 |  | 4.83 | 0.79 | 2.73
Nitrate-N (mg/L) | 00620 | 14.7 | 8.2 | 0.27 |  | 27.2 | 35.5 |  | 28 | 11 | 23.2
Chloride (mg/L) | 00940 | 171 | 152 | 184 |  | 181 | 147 |  | 149 | 85.8 | 143
Sulfate (mg/L) | 00945 | 95.9 | 89.2 | 98.5 |  | 125 | 94.4 |  | 118 | 66.4 | 111
Ammonia-N (mg/L) | 00610 | 0.23 | 0.55 | 22.2 | 0.3 | 0.21 | 0.21 |  | 0.28 | <0.20 | 0.34
BOD (mg/L) | 00409 | 2 | 2 | 6 |  | 4 | 3 |  | 2 | 2 | 3
CBOD (mg/L) | 00412 | 2 | 2 | 6 |  | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 3
COD (mg/L) | 00421 | 14.8 | <10.0 | 29.3 |  | 15.6 | 15.6 |  | 13.5 | 15.5 | 15.5
TKN | 00625 | <0.20 | 1.23 | 22.9 |  | <0.20 | <0.20 |  | <0.20 | <0.20 | <0.20
*Rainfall data reported from National Climatic Data Center (NCDC) Preliminary Monthly Climate Data at Austin Bergstrom
Date and 24 hour time
| Parameter | 2014-01-21 | 2014-02-25 | 2014-03-17 | 2014-04-22 | 2014-05-06 | 2014-06-17 | 2014-07-15 | 2014-08-13 | 2014-09-08 | 2014-10-14
Parameter | Code | 1046 | 1132 | 1242 | 1141 | 1242 | 1223 | 1348 | 1051 | 1528 | 1312
Rainfall (Inches)* within last 7 days |  | 0.00" | 0.02" | .05" | 0.07" | 0.0" | 1.27" | 0.16" | 0.00" | 1.42" | 1.38"
=============================== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
Flow (cfs) | 00061 | 2.4 | 2.3 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5
E coli (organisms/100 mL) | 31699 | 16 | 140 | 46 | 44 | 160 | 30 | 47 | 65 | 40 | 1
Suspended Solids (mg/L) | 00530 | 6.1 | 9.5 | 4 | 3 | 14.6 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 2.9 | 3.2
pH | 00400 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 7.5
Temperature (C) | 00010 | 20.9 | 23.2 | 21.4 | 24.7 | 25.1 | 27.6 | 29.1 | 29.4 | 30.4 | 27.2
Dissolved Oxygen (mg/L) | 00300 | 9 | 8.5 | 9.1 | 8.2 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.5
Conductivity (umhos/cm) | 00094 | 1290 | 1290 | 1280 | 1310 | 1250 | 1210 | 1220 | 1220 | 1260 | 1190
Total Phosphorus (mg/L) | 00665 | 2.96 | 3.83 | 3.36 | 3.13 | 7.47 | 5.31 | 4.25 | 4.01 | 4.77 | 2.82
Nitrate-N (mg/L) | 00620 | 13 | 25.5 | 24.5 | 7.25 | 35 | 26.2 | 26 | 24 | 21.2 | 17.2
Chloride (mg/L) | 00940 | 142 | 134 | 146 | 185 | 190 | 151 | 175 | 165 | 89.7 | 171
Sulfate (mg/L) | 00945 | 108 | 107 | 106 | 119 | 137 | 110 | 109 | 93.7 | 52.3 | 94.9
Ammonia-N (mg/L) | 00610 | 0.25 | <0.2 | <0.20 | 1.78 | 0.22 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.64 | 2.44
BOD (mg/L) | 00409 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
CBOD (mg/L) | 00412 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
COD (mg/L) | 00421 | <10.0 | 15.6 | 13.1 | 32.5 | 60.7 | 23.9 | 56.3 | 30.4 | 30.1 | 13.1
TKN | 00625 | 1.16 | ~ | 1.6 | 2.68 | 0.85 | <0.20 | <0.20 | 1.47 | 0.32 | 0.86
*Rainfall data reported from National Climatic Data Center (NCDC) Preliminary Monthly Climate Data at Austin Bergstrom
Date and 24 hour time
| Parameter | 2014-11-19 | 2014-12-09 | 2015-01-13 | 2015-02-17 | 2015-03-17 | 2015-04-15 | 2015-05-13 | 2015-06-17 | 2015-07-15 | 2015-08-12
Parameter | Code | 1051 | 1122 | 1041 | 1048 | 1053 | 1023 | 1029 | 936 | 1000 | 920
Rainfall (Inches)* within last 7 days |  | .07" | 0.04" | 0.58" | 0.05" | 0.02" | 0.21" | 2.83" | 1.85" | 0.00" | 0."
=============================== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
Flow (cfs) | 00061 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 4.3 | 2.2 | 4.2 | 3.3 | 3
E coli (organisms/100 mL) | 31699 | 66 | 46 | 2 | 51 | 36 | 80 | 53 | 4 | 70 | 57
Suspended Solids (mg/L) | 00530 | 7.8 | 5 | 7.3 | 5.4 | 12.7 | 13 | 10.8 | 4.1 | 6.3 | 4.8
pH | 00400 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.5
Temperature (C) | 00010 | 23.7 | 23.7 | 20.2 | 20.1 | 21.4 | 23.5 | 24.1 | 25.5 | 26.5
Dissolved Oxygen (mg/L) | 00300 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 9 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 11.6 | 7.3 | 7.4
Conductivity (umhos/cm) | 00094 | 1210 | 1200 | 1140 | 1240 | 170 | 1190 | 1160 | 1030 | 1240 | 1260
Total Phosphorus (mg/L) | 00665 | 5.68 | 2.08 | 2.11 | 2.29 | 2.82 | 3.12 | 3.9 | 1.78 | 4.43 | 5.54
Nitrate-N (mg/L) | 00620 | --- | 10.8 | 13 | 10.9 | 6.9 | 9.3 | 13.6 | 11.4 | 19.3 | 20
Chloride (mg/L) | 00940 | 170 | 160 | 144 | 152 | 149 | 149 | 124 | 112 | 141 | 158
Sulfate (mg/L) | 00945 | 107 | 102 | 102 | 109 | 114 | 110 | 110 | 99.9 | 110 | 108
Ammonia-N (mg/L) | 00610 | <0.20 | 5.05 | <0.20 | <0.20 | 0.55 | 0.22 | <0.20 | <0.20 | 0.72 | 0.97
BOD (mg/L) | 00409 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3
CBOD (mg/L) | 00412 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3
COD (mg/L) | 00421 | 6.59 | 67.1 | 35.1 | 21.9 | 16.6 | 43 | 35.1 | 24.5 | 37.7 | 29.8
TKN | 00625 | 0.48 | 5.42 | 0.82 | 1.79 | 1.32 | 1.94 | 0.96 | <0.20 | 0.84 | 0.23
*Rainfall data reported from National Climatic Data Center (NCDC) Preliminary Monthly Climate Data at Austin Bergstrom
Station Name | 11041-002 City of Kyle and Aquasource
TCEQ Segment No. | 1810
TCEQ Station Id No. | 20486
Monitoring Type | Wastewater effluent
Latitude 29.969940 | Longitude -97.831670
Date and 24 hour time
| Parameter | 2015-09-16 | 2015-10-21 | 2015-11-17 | 2015-12-09 | 2016-02-17 | 2016-03-09 | 2016-04-13 | 2016-05-18 | 2016-06-15 | 2016-07-19
Parameter | Code | 951 | 1025 | 1017 | 957 | 956 | 1012 | 932 | 942 | 1032 | 1033
Rainfall (Inches)* within last 7 days |  | 2.4" | 0.00" | 0.37" | 0.00" | 0.00" | 2.68" | 2.08" | 2.05" | 0.00" | 0.00"
=============================== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
Flow (cfs) | 00061 | 3.6 | 3.6 | 5.8 | 4 | 2.5 | 4.5 | 5.6 | 6 | 4.1 | 4
E coli (organisms/100 mL) | 31699 | 34 | 160 | >2400 | 26 | 4 | 250 | 180 | 24 | 100 | >2400
Suspended Solids (mg/L) | 00530 | 8.5 | 5.1 | 4 | 6.5 | 6.9 | 2.2 | 5.6 | 5 | 3.1 | 4.8
pH | 00400 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3
Temperature (C) | 00010 | 28.3 | 27.3 | 23.8 | 23.8 | 21.9 | 23 | 23.3 | 23.8 | 28.1 | 29.2
Dissolved Oxygen (mg/L) | 00300 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 7.4
Conductivity (umhos/cm) | 00094 | 1280 | 1300 | 1120 | 1150 | 1330 | 1230 | 1130 | 1060 | 1130 | 1260
Total Phosphorus (mg/L) | 00665 | 4.2 | 6.61 | 2.16 | 2.27 | 2.2 | 2.85 | 4.48 | 2.79 | 3.02 | 5.31
Nitrate-N (mg/L) | 00620 | 22.9 | 18.5 | 8.1 | 15.7 | 1.48 | 18.4 | 19.6 | 17.2 | 16.4 | 23.6
Chloride (mg/L) | 00940 | 158 | 171 | 137 | 137 | 166 | 158 | 138 | 106 | 125 | 166
Sulfate (mg/L) | 00945 | 104 | 108 | 97.3 | 90.4 | 104 | 117 | 97.4 | 99.4 | 102 | 99.6
Ammonia-N (mg/L) | 00610 | 0.21 | 0.75 | 1.13 | <0.20 | 12.4 | 0.76 | 0.35 | <0.20 | <0.20 | 0.24
BOD (mg/L) | 00409 | 5 | 4 | 3 | 2 | >11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3
CBOD (mg/L) | 00412 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2
COD (mg/L) | 00421 | 35.1 | 24.5 | 24.5 | 21.9 | 27.2 | 72.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 34.5
TKN | 00625 | 0.38 | 0.37 | 1.33 | <0.20 | 14 | 7.37 | 0.79 | <0.20 | <0.20 | <0.20
*Rainfall data reported from National Climatic Data Center (NCDC) Preliminary Monthly Climate Data at Austin Bergstrom
Date and 24 hour time
| Parameter | 2016-08-10 | 2016-09-14 | 2016-10-26 | 2016-11-15 | 2016-12-13 | 2017-01-31 | 2017-02-15 | 2017-03-15 | 2017-04-19 | 2017-05-17
Parameter | Code | 1011 | 1005 | 957 | 1221 | 1024 | 1152 | 1332 | 1005 | 1056 | 1025
Rainfall (Inches)* within last 7 days |  | 0.00" | 0.22" | 0.00" | 0.70" | 0.01" | 0.00" | 1.24" | 0.75" | 0.00" | 0.12"
=============================== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
Flow (cfs) | 00061 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 4 | 3.8 | 3.8
E coli (organisms/100 mL) | 31699 | 240 | 40 | 20 | 21 | 200 | 170 | 11 | 11 | 53 | 15
Suspended Solids (mg/L) | 00530 | 9.9 | 3.2 | 14 | 3.7 | 6 | 9.1 | 5.1 | 4 | 9.1 | 4.2
pH | 00400 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4
Temperature (C) | 00010 | 29.1 | 28.6 | 26.3 | 26.9 | 23.7 | 22.5 | 21.7 | 22 | 25.1 | 25.7
Dissolved Oxygen (mg/L) | 00300 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 10.4 | 8.2 | 7.7 | 7.3
Conductivity (umhos/cm) | 00094 | 1230 | 1180 | 1260 | 1290 | 1220 | 1240 | 1270 | 1340 | 1190 | 1250
Total Phosphorus (mg/L) | 00665 | 1.84 | 3.08 | 5 | 2.67 | 2.35 | 3.78 | 3.84 | 2.45 | 4.2 | 3.36
Nitrate-N (mg/L) | 00620 | 21.3 | 21.5 | 19.2 | 14 | 15.2 | 22 | 17.6 | 15.5 | 17 | 13
Chloride (mg/L) | 00940 | 158 | 142 | 158 | 160 | 167 | 148 | 140 | 124 | 166 | 156
Sulfate (mg/L) | 00945 | 100 | 90.3 | 78 | 115 | 138 | 127 | 112 | 131 | 124 | 120
Ammonia-N (mg/L) | 00610 | 0.2 | 0.58 | 2.47 | 1.26 | 0.47 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 1.43 | 1.14
BOD (mg/L) | 00409 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3
CBOD (mg/L) | 00412 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
COD (mg/L) | 00421 | 28 | 28 | 34.9 | 25 | 33 | 31 | 19.1 | 19.2 | 0 | 28.2
TKN | 00625 | <0.20 | 0.44 | 2.34 | 1.05 | 0.95 | <0.20 | <0.20 | 1.54 | 3.57 | 1.81
*Rainfall data reported from National Climatic Data Center (NCDC) Preliminary Monthly Climate Data at Austin Bergstrom
Date and 24 hour time
| Parameter | 2017-06-14 | 2017-07-12 | 2017-08-15 | 2017-09-12 | 2017-10-18 | 2018-02-27 | 2018-03-14 | 2018-04-18 | 2018-05-15 | 2018-06-12
Parameter | Code | 958 | 941 | 1211 | 1350 | 1235 | 914 | 1045 | 1010 | 945 | 1027
Rainfall (Inches)* within last 7 days |  | 0.02" | 0.84" | 0.00" | 0.00" | 0.00" | 0.82" | 0.00" | 0.00" | 0.01" | 0.00"
=============================== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
Flow (cfs) | 00061 | 4 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 2.3 | 5.1 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 1.3
E coli (organisms/100 mL) | 31699 | 2600 | >4800 | >48000 | 150 | 93 | 60 | 17 | 7 | 17 | 49
Suspended Solids (mg/L) | 00530 | 4.8 | 5.5 | 47.5 | 4.8 | 7.2 | 8.8 | 5.1 | 19.1 | 11.7 | 7.8
pH | 00400 | 7.6 | 7.7 | 8.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7
Temperature (C) | 00010 | 27.4 | 28.3 | 29.1 | 29.4 | 27.7 | 22.5 | 22.4 | 24.1 | 26.2 | 28.9
Dissolved Oxygen (mg/L) | 00300 | 7.6 | 7.5 | 4.5 | 7.2 | 6.3 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.7 | 6.2
Conductivity (umhos/cm) | 00094 | 1180 | 1340 | 1450 | 1240 | 1330 | 1250 | 1270 | 1250 | 1240 | 1360
Total Phosphorus (mg/L) | 00665 | 3.03 | 4.13 | 4.43 | 1.89 | 0.99 | 2.94 | 3.31 | 3.14 | 3.19 | 5.33
Nitrate-N (mg/L) | 00620 | 4.46 | 1.71 | <0.05 | 17.8 | 16.2 | 13.2 | 19.4 | 22.2 | 16.9 | 31.9
Chloride (mg/L) | 00940 | 160 | 151 | 177 | 162 | 175 | 169 | 162 | 159 | 177 | 220
Sulfate (mg/L) | 00945 | 115 | 94.1 | 52.4 | 90 | 125 | 95.4 | 125 | 115 | 124 | 161
Ammonia-N (mg/L) | 00610 | 6.46 | 25.4 | 39.3 | 0.37 | 0.26 | 0.87 | <0.20 | <0.20 | 0.92 | <.2
BOD (mg/L) | 00409 | 5 | 8 | ~ | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6
CBOD (mg/L) | 00412 | 5 | 4 | ~ | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5
COD (mg/L) | 00421 | 26 | 43.5 | 145 | 30.5 | 30.5 | 32.8 | 28.8 | 46.9 | 81.9 | 42.2
TKN | 00625 | 9.19 | 22.9 | 49.4 | 0.67 | 0.37 | 0.49 | <0.20 | 1.16 | 1.5 | <.20
*Rainfall data reported from National Climatic Data Center (NCDC) Preliminary Monthly Climate Data at Austin Bergstrom
Station Name | 11041-002 City of Kyle and Aquasource
TCEQ Segment No. | 1810
TCEQ Station Id No. | 20486
Monitoring Type | Wastewater effluent
Latitude 29.969940 | Longitude -97.831670
Date and 24 hour time
| Parameter | 2018-07-11 | 2018-08-07 | 2018-09-19 | 2018-10-24 | 2018-11-06 | 2018-12-12 | 2019-01-09 | 2019-02-12 | 3.26.19 | 2019-04-10
Parameter | Code | 925 | 922 | 912 | 937 | 910 | 925 | 945 | 1015 | 915 | 925
Rainfall (Inches)* within last 7 days |  | 1.26'' | 0.00" | 0.41" | 4.10" | 0.59" | 2.92" | 2.58" | 0.25" | 0.00" | 1.98"
=============================== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
Flow (cfs) | 00061 | 3.7 | 3.3 | 4.6 | 6.5 | 5.5 | 6.8 | 2.7 | 3.8 | 4.2 | 5.2
E coli (organisms/100 mL) | 31699 | 2400 | 28 | <2 | 30 | 13 | 50 | 27 | 28 | 380 | 7.4
Suspended Solids (mg/L) | 00530 | 4.4 | 5.3 | 4.8 | 6.8 | 6.9 | 8.3 | 8 | 14.4 | 47.7 | 6.2
pH | 00400 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.4
Temperature (C) | 00010 | 28.8 | 29.8 | 28.9 | 24.8 | 25.1 | 20.5 | 20.1 | 21.2 | 23.2 | 23.5
Dissolved Oxygen (mg/L) | 00300 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 8 | 9.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3
Conductivity (umhos/cm) | 00094 | 1140 | 1270 | 1140 | 1096 | 1180 | 1160 | 1140 | 1290 | 1260 | 1220
Total Phosphorus (mg/L) | 00665 | 3.73 | 3.65 | 2.46 | 2.07 | 3.66 | 1.43 | 2.52 | 2.43 | 4.65 | 2.63
Nitrate-N (mg/L) | 00620 | 25 | 18 | 17.8 | 14.2 | 155 | 13.7 | 14.9 | 10.2 | 12.3 | 12.6
Chloride (mg/L) | 00940 | 143 | 193 | 145 | 142 | 88 | 152 | 154 | 196 | 176 | 152
Sulfate (mg/L) | 00945 | 108 | 110 | 92.2 | 87 | 25.5 | 85.5 | 90.4 | 115 | 101 | 106
Ammonia-N (mg/L) | 00610 | <0.20 | 0.32 | 1.89 | 0.31 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.51 | 0.95 | 2.98
BOD (mg/L) | 00409 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | >9 | 4
CBOD (mg/L) | 00412 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | >9 | 3
COD (mg/L) | 00421 | 32.8 | 32.9 | 22.1 | 32.9 | 8.79 | 36.7 | 26.1 | <22.0 | 72 | 11.9
TKN | 00625 | <0.20 | <0.20 | 1.24 | 0.34 | <0.20 | 1.43 | 0.45 | 1.74 | 4.54 | 3.4
*Rainfall data reported from National Climatic Data Center (NCDC) Preliminary Monthly Climate Data at Austin Bergstrom
Date and 24 hour time
| Parameter | 2019-05-14 | 2019-06-26 | 2019-07-10 | 2019-08-07 | 2019-09-04 | 2019-11-13 | 2019-12-02 | 2020-03-25 | 2020-04-27 | 2020-05-27
Parameter | Code | 939 | 1010 | 920 | 922 | 936 | 935 | 1033 | 935 | 1037 | 1145
Rainfall (Inches)* within last 7 days |  | 2.39" | 0.58" | 0.00" | 0.00" | 0.00" | 0.24" | 0.14" | 1.78" | 0.14" | 4.32"
=============================== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
Flow (cfs) | 00061 | 5.7 | 1.5 | 3.1 | 3.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 2.9
E coli (organisms/100 mL) | 31699 | <1.0 | 7.5 | 870 | 870 | 27 | 17 | 27 | <1 | 41 | 51
Suspended Solids (mg/L) | 00530 | 11.7 | 5.4 | 27 | 10.2 | 7.6 | 13.7 | 6.6 | 5.3 | 5 | 8
pH | 00400 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4
Temperature (C) | 00010 | 24.6 | 26.9 | 28.6 | 29.7 | 30.1 | 23.2 | 23.8 | 23.9 | 24.9 | 25.9
Dissolved Oxygen (mg/L) | 00300 | 8.1 | 7.8 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.3
Conductivity (umhos/cm) | 00094 | 1160 | 1420 | 1310 | 1250 | 1420 | 1210 | 616 | 1120 | 1280 | 1060
Total Phosphorus (mg/L) | 00665 | 2.2 | 3 | 5.25 | 5.45 | 4 | 0.908 | 1.07 | 2.88 | 1.33 | 0.365
Nitrate-N (mg/L) | 00620 | 10.5 | 4.65 | 21.7 | 28.5 | 21.2 | 2.24 | 3.94 | 1.48 | <0.50 | 1.16
Chloride (mg/L) | 00940 | 149 | 204 | 175 | 158 | 201 | 184 | 159 | 139 | 168 | 137
Sulfate (mg/L) | 00945 | 91.7 | 120 | 110 | 79.8 | 87.5 | 80 | 75.9 | 80.4 | 80.7 | 73.3
Ammonia-N (mg/L) | 00610 | 0.27 | 11.8 | 1.51 | 0.78 | 7.16 | 3.75 | 1.13 | 4.37 | 6.32 | <2.00
BOD (mg/L) | 00409 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 8 | 8 | >11 | 8
CBOD (mg/L) | 00412 | <1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4
COD (mg/L) | 00421 | 48.2 | 41.9 | 75.1 | 48.2 | 35.7 | 37.4
TKN | 00625 | <2.00 | 12.2 | <2.00 | <0.20 | 5.99 | 9.06 | <7.00 | 6.83 | 8.4 | 4.31
*Rainfall data reported from National Climatic Data Center (NCDC) Preliminary Monthly Climate Data at Austin Bergstrom
Date and 24 hour time
| Parameter | 2019-05-14: 2020-06-24; 2019-06-26: 2020-07-13; 2019-07-10: 2020-08-11
Parameter | Code | 2019-05-14: 954; 2019-06-26: 1003; 2019-07-10: 951
Rainfall (Inches)* within last 7 days |  | 2019-05-14: 1.64"; 2019-06-26: 0.00"; 2019-07-10: 0.00"
=============================== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ========== | ==========
Flow (cfs) | 00061 | 2019-05-14: 2.6; 2019-06-26: 1.2; 2019-07-10: 1.6
E coli (organisms/100 mL) | 31699 | 2019-05-14: 20; 2019-06-26: >2400; 2019-07-10: 78
Suspended Solids (mg/L) | 00530 | 2019-05-14: 3.3; 2019-06-26: 4.8; 2019-07-10: 6
pH | 00400 | 2019-05-14: 7.4; 2019-06-26: 7.6; 2019-07-10: 7.7
Temperature (C) | 00010 | 2019-05-14: 27.4; 2019-06-26: 29.4; 2019-07-10: 29.2
Dissolved Oxygen (mg/L) | 00300 | 2019-05-14: 7.4; 2019-06-26: 7.3; 2019-07-10: 7.4
Conductivity (umhos/cm) | 00094 | 2019-05-14: 1170; 2019-06-26: 1280; 2019-07-10: 1260
Total Phosphorus (mg/L) | 00665 | 2019-05-14: 3.75; 2019-06-26: 3.68; 2019-07-10: 2.4
Nitrate-N (mg/L) | 00620 | 2019-05-14: 5.48; 2019-06-26: 0.857; 2019-07-10: 2.3
Chloride (mg/L) | 00940 | 2019-05-14: 160; 2019-06-26: 154; 2019-07-10: 177
Sulfate (mg/L) | 00945 | 2019-05-14: 81.6; 2019-06-26: 75; 2019-07-10: 86
Ammonia-N (mg/L) | 00610 | 2019-05-14: 1.15; 2019-06-26: 16.7; 2019-07-10: 8.84
BOD (mg/L) | 00409 | 2019-05-14: 4; 2019-06-26: >10; 2019-07-10: 8
CBOD (mg/L) | 00412 | 2019-05-14: 2; 2019-06-26: 5; 2019-07-10: 3
COD (mg/L) | 00421
TKN | 00625 | 2019-05-14: 2.31; 2019-06-26: 19.6; 2019-07-10: 9.37
*Rainfall data reported from National Climatic Data Center (NCDC) Preliminary Monthly Climate Data at Austin Bergstrom

## pc pollutants
E coli | 1 | 27 | 12 | 1 | 2170 | 4840 | 1970 | 180 | 2850 | 4840
| 10 | 150 | 15 | 11 | 100 | 1600 | 88 | 150 | 72 | 1990
| 470 | 54 | 820 | 1200 | 4840 | 220 | 5 | 21 | 90 | 33
| 26 | 42 | 1 | 110 | 130 | 1700 | 290 | 33 | 5 | 3
16
| geomean | 93.4805
| min | <1
| max | >4840
| no. of sxs | 40
Total P | 4.07 | 5.7 | 4.63 | 4.11 | 3.82 | 3.69 | 4.01 | 4.12 | 5.22 | 3.5
| 4.42 | 4.95 | 2.88 | 4.88 | 1.96 | 2.85 | 3.54 | 3.83 | 4.76 | 8.94
| 4.44 | 4.96 | 0.78 | 4.18 | 5.2 | 2.05 | 4.02 | 3.77 | 2.9 | 2.96
| 2 | 3.59 | 2.11 |  | 4.93 | 5.46 |  | 4.83 | 0.79 | 2.73
| mean | 3.8837
| min | 0.78
| max | 8.94
| no. of sxs | 38
Nitrate-N | 15.1 | 23.8 | 12.4 | 15.2 | 29.6 | 25.6 | 23.7 | 26.5 | 33.8 | 22.8
| 29.9 | 28.4 | 22 | 27.5 | 15.4 | 17.8 | 20 | 23.3 | 19.5 | 19.1
| 24.6 | 28.6 | 15.2 | 24.6 | 28.3 | 7.2 | 26.6 | 23 | 11.9 | 13
| 14.7 | 8.2 | 0.27 |  | 27.2 | 35.5 |  | 28 | 11 | 23.2
| mean | 21.1176
| min | 0.27
| max | 35.5
| no. of sxs | 38
Ammonia-N | 4.21 | 0.21 | 0.28 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 0.26
| 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.35 | 0.22 | 0.46 | 0.3 | 1.7
| 0.65 | 0.35 | 1.07 | 14.9 | 0.24 | 2.37 | 0.11 | 0.22 | 1.88 | 0.25
| 0.23 | 0.55 | 22.2 | 0.3 | 0.21 | 0.21 |  | 0.28 | 0.1 | 0.34
| mean | 1.4585
| min | 0.1
| max | 22.2
| no. of sxs | 39
Flow | 3.33 | 3 | 2.24 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | 3.6
| 2 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 4.6
| 3.8 | 4 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4
| 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 2.7 | 7 | 2.7
| median | 2.4
| min | 0.5
| max | 7
| no. of sxs | 40